# Приложение № 2

к договору № ___ от «____» ______ 202______ года

об управлении, содержании и ремонте общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, предоставлении коммунальных и прочих услуг

Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 141006, Московская область, город Мытищи, улица Воровского, дом 1 (далее – многоквартирный дом):

- Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

- Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома:

  - Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации в зоне эксплуатационной ответственности ТСЖ (устранение засоров и др.).

  - Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ТСЖ (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

  - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, расположенных в помещениях общего пользования многоквартирного дома (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

  - Прочистка канализационного лежака.

  - Проверка исправности канализационных вытяжек в зоне эксплуатационной ответственности ТСЖ.

  - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

  - Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

  - Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов внутридомовой системы электроснабжения – в зоне эксплуатационной ответственности ТСЖ.

  - Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения.

- Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

  - Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

  - Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

  - Снятие пружин на входных дверях в помещения общего пользования в многоквартирном доме.

  - Консервация системы центрального отопления.

  - Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

  - Ремонт просевших отмосток.

  - Устройство дополнительной сети поливочных систем.

- Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

  - Утепление оконных и балконных проемов в помещениях общего пользования в многоквартирном доме.

  - Замена разбитых стекол окон и балконных дверей в помещениях общего пользования в многоквартирном доме.

  - Утепление чердачных перекрытий.

  - Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

  - Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

  - Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.

  - Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

  - Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

  - Утепление бойлеров.

  - Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

  - Консервация поливочных систем.

  - Проверка состояния продухов в цоколе многоквартирного дома.

  - Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

  - Поставка доводчиков на входных дверях в помещения общего пользования в многоквартирном домах.

  - Ремонт и укрепление входных дверей в помещения общего пользования в многоквартирном домах.

- Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

  - Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

  - Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

  - Уплотнение сгонов.

  - Укрепление трубопроводов во внутридомовых инженерных системах – в зоне эксплуатационной ответственности ТСЖ.

  - Проверка канализационных вытяжек в зоне эксплуатационной ответственности ТСЖ.

  - Мелкий ремонт изоляции проводов внутридомовой системы электроснабжения – в зоне эксплуатационной ответственности ТСЖ.

  - Проветривание колодцев.

  - Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках, а также иных помещениях общего пользования многоквартирного дома.

  - Устранение мелких неисправностей электропроводки, смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей в зоне эксплуатационной ответственности ТСЖ.

- Прочие работы:

  - Регулировка и наладка систем центрального отопления.

  - Регулировка и наладка системы вентиляции.

  - Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

  - Очистка и промывка водопроводных кранов в зоне эксплуатационной ответственности ТСЖ.

  - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

  - Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

  - Удаление с крыш снега и наледей.

  - Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

  - Уборка и очистка придомовой территории.

  - Уборка подсобных и вспомогательных помещений (помещений общего пользования многоквартирного дома).

  - Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках, а также в иных помещениях общего пользования многоквартирного дома.

  - Поливка тротуаров и замощенной территории.

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

- Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление; восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

- Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; ремонт и окраска фасадов.

- Перекрытия: частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

- Крыши: устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

- Оконные и дверные заполнения в помещениях общего пользования в многоквартирном доме: смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

- Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов.

- Полы в помещениях общего пользования в многоквартирном доме: замена, восстановление отдельных участков.

- Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и иных помещениях общего пользования в многоквартирном доме.

- Центральное отопление: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки.

- Электроснабжение и электротехнические устройства: установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения многоквартирного дома, за исключением внутриквартирных устройств и приборов (устройств и приборов, размещенных внутри нежилых помещений).

- Вентиляция: замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

- Внешнее благоустройство: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств (лифтов и проч.), выполняются специализированными организациями по договору, заключаемому с такими организациями ТСЖ.

| Товарищество собственников жилья «Планета» (ОГРН 1075000006069) Председатель Правления: ____________________ /В.В. Михайленко/ | Собственник: ____________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ (фамилия, имя и отчество/наименование, ОГРН) ____________________ /___________________/ |
| --- | --- |