ТСЖ "Планета"

____________________________________________________________________________

Варианты работ и иной деятельности в Доме (Жилом комплексе "Планета")

на период 2023-2024 гг.

На обсуждение с жильцами Дома

версия от 21.03.2023

|  | Работы и иная деятельность | Приблизительная оценка стоимости |
| --- | --- | --- |
|  | За счет бюджетных средств города: |  |
|  | Комплексное благоустройство двора | бесплатно для жильцов |
|  | Оплачиваемые из обычного бюджета ТСЖ: |  |
|  | Система умягчения питьевой воды. Пояснение: Наша вода характеризуется высокой жесткостью, поэтому у нее повышенный уровень мути, нередко появляются "хлопья". Станция обезжелезивания на это не влияет, она ориентирована на минимизацию проблем, связанных с повышенным содержанием железа в подаваемой воде. При этом ранее на запросы ТСЖ от АО «Водоканал-Мытищи» были получены ответы (по результатам проведенной ими экспертизы), что вода соответствует нормам. | 900 тыс.руб. + сумма на внесение изменений в проект Дома + ежегодный платеж на обслуживание системы (20-30 тыс.руб. в год) + наш сантехник еженедельно должен осуществлять засыпку в систему. |
|  | Система доступа: домофон, видеонаблюдение, калитки, ворота. Варианты: - полная замена на современную новую; - глубокая модернизация существующей системы. Пояснение: Два варианта будут сильно отличаться по стоимости, поскольку значительная статья расходов - на перекладывание проводов (хотя есть мнение, что провода прокладывали так давно, что их лучше поменять в любом случае). | В процессе проработки специалистом. |
|  | Проверка вентиляционной системы. Варианты: - Проверка работниками ТСЖ с доступом с технического этажа (это и так делается ежегодно, акты имеются); - Проверка работниками ТСЖ с обходом квартир (малореально, поскольку многие жильцы не пускают); - Проверка с привлечением специализированной организации (использующей видео- и иное оборудование). Пояснение: Система построена так, что от вент.отверстия в квартире идет отвод вверх и входит в основной вытяжной канал на уровне квартиры этажом выше. Большинство проблем связано с тем, что этот отвод сосед сверху повреждает или отрезает. Выявить это можно только при наличии полноценного доступа в обе квартиры, что на практике малореально. | Вести переговоры со специализированной организацией (с запросом от нее оценки стоимости работ) есть смысл только при наличии большого числа желающих в Доме. |
|  | Косметический ремонт стен (покраска и др.) в холлах жилых этажей. Варианты: - во всех корпусах все холлы; - во всех корпусах выборочно (самые проблемные холлы); - только в одном корпусе в 2023, а в остальных корпусах - в последующие года | Оценка в процессе |
|  | В целях энергосбережения провести следующие работы: в шкафах на этажах оставшиеся открытые участки труб отопления обернуть энергофлексом. Пояснение: Этой зимой в холлах многих этажей было слишком тепло, кое-где жильцы открывали двери на лоджии. Теплопотери вели к росту расходов по отоплению на ОДН. Предлагаемые меры должны привести к уменьшению теплопотерь, что возместит затраты на проведение указанных работ. | На один этаж: 300 руб. - работа 320 руб. - материалы (трубки 22 мм и 34 мм). На один корпус (15 эт.): 9300 руб. ИТОГО на 3 корпуса: 27-28 тыс. руб. |
|  | На футбольном поле частичный ремонт резинового покрытия (одной полосы) | Примерно 100 тыс.руб. |
|  | Сопутствующие и/или восстановительные работы в связи с проведением вышеуказанного комплексного благоустройства детской площадки. Пояснение: В процессе и после проведения бесплатного для нас благоустройства явно придется какой-нибудь мусор довывезти, восстановить земельные участки, по которым техника поднималась на детскую площадку, и т.п., в чем-то может потребоваться привлечение наших работников. | до 50 тыс.руб. |
|  | Независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2022 год (в связи с коллективным письмом жильцов от 06.03.2023) | 100-120 тыс.руб. |
|  | Оформление прилегающей к Дому территории в общедомовую собственность. (есть разные мнения о целесообразности этого) | Возможны платежи за оформление, установленные госведомствами, оплата услуг юристов и т.п. Может возникнуть необходимость ежегодно платить земельный налог. |

ТСЖ "Планета"

____________________________________________________________________________

Варианты работ по капремонту в Доме (Жилом комплексе "Планета")

на период 2023-2024 гг.

На обсуждение с жильцами Дома

версия от 21.03.2023

! Работы оплачиваются из средств капремонта (на спецсчетах ТСЖ)

! поэтому нет никаких доп. начислений жильцам!

|  | Работы по капремонту | Приблизительная оценка стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт фасада. В 2023г. ремонт части фасада: этажи 16-17 полностью + жестяные отбойники на верхнем парапете + поврежденная часть фасада на внешней стороне 3-го корпуса (15-25 кв.м) + внутридворовой фасад нежилых помещений 1-го этажа. ! Согласно законодательству, аванс составляет не более 30% общей стоимости работ, и подрядчик должен дать 5-летнюю гарантию. Эти условия сильно осложняют выбор подрядчика, который согласился бы работать по капремонту, - подавляющее большинство отказывается. Альтернатива: делать из средств обычного бюджета ТСЖ, затраты включать в тариф. | В процессе проработки. |
| 2. | Гидроизоляция крыш трех жилых корпусов. Пояснение: истек нормативный 15-летний срок, необходимо исключить риск протечек. | В процессе сбора коммерческих предложений. |
| 3. | Гидроизоляция крыши нежилых помещений первого этажа Пояснение: истек нормативный 15-летний срок, необходимо исключить риск протечек. | В процессе сбора коммерческих предложений. |
| 4. | Ремонт фундамента у входа в ИТП: гидроизоляция методом инъектирования (ранее имели место протечки воды) | 200 тыс.руб. |